## Лист1 (hidden)
1.1

## ОМ с имп.выходами
ООО "Дарконт"
[9 empty] | Расходомеры с овальными шестернями серии ОМ и импульсными выходами | [12 empty] | http://darkont.ru
[10 empty] | (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [11 empty] | http://trimec.ru
Размер
OM004 | 1/8 дюйма | [8 empty] | ( 4mm ) |  |  | 0.5~36 л/час |  | 004
OM006 | 1/4 дюйма | [8 empty] | ( 6mm ) |  |  | 2~100 л/час |  | 006
OM008 | 3/8 дюйма | [8 empty] | ( 8mm ) |  |  | 15~550 л/час |  |  | 008
OM015 | 1/2 дюйма | [8 empty] | ( 15mm ) |  |  | 1~40 л/мин |  |  |  | 015
OM025 | 1 дюйм | [8 empty] | ( 25mm ) |  |  | 10~150 л/мин |  |  |  |  | 025
OM040 | 1 1/2 дюйма | [8 empty] | ( 40mm ) |  |  | 10~250 л/мин | [5 empty] | 040
OM050 | 2 дюйма | [8 empty] | ( 50mm ) |  |  | 30~450 л/мин | [6 empty] | 050
OM050 | 2 дюйма, расширенный диапазон | [8 empty] | ( 50mm ) |  |  | 35~580 л/мин | [7 empty] | 050E
OM080 | 3 дюйма | [8 empty] | ( 80mm ) |  |  | 35~750 л/мин | [8 empty] | 080
OM080 | 3 дюйма, расширенный диапазон | [8 empty] | ( 80mm ) |  |  | 50~1000 л/мин | [9 empty] | 080E
OM100 | 4 дюйма | [8 empty] | ( 100mm ) |  |  | 75~1500 л/мин | [10 empty] | 100
OM100 | 4 дюйма, расширенный диапазон | [8 empty] | ( 100mm ) |  |  | 150~2500 л/мин | [11 empty] | 100E
|  | Материал корпуса | [17 empty] | БАЗОВАЯ ЦЕНА
| A | Алюминий | [12 empty] | 17462.5 | 18425 | 24200 | 29040 | 48840 | 70400 |  | 107030 |  | 168630
| E | Алюминий (только для ОМ50Е,ОМ80Е, ОМ100Е) | [18 empty] | 86130 |  | 134090 |  | 233310
| M | Алюминий для повышенного давления (138 bar max) | [15 empty] | 41184
| S | Нержавеющая сталь 316L | [12 empty] | 21450 | 23100 | 43065 | 53900 | 87780 | 130900 |  | 226600
| N | Нержавеющая сталь 316L для повышенного давления (ОМ004-025N 100 bar, OM040N 50 bar, OM050N 80 bar) | [12 empty] | 24090 | 26070 | 48070 | 57970 | 93170 | 134200
| H | Нержавеющая сталь для высокого давления 316SS (ОМ004-040Н-400 bar, ОМ050Н-300 bar макс. ) | [12 empty] | 47300 | 50270 | 66880 | 130900 | 169620 | 198220
| D | Чугун | [19 empty] | 155100 |  | 236500
|  |  | Материал ротора | [15 empty] | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА
|  | 0 | PPS (полифениленсульфид) | [11 empty] | -
|  | 1 | Спецобработка PPS шестерен для жидкостей с высокой вязкостью | [13 empty] | 5940 | 6930 | 7370 | 9570 |  | 13420 | 14740 | 15290 | 16170
|  | 4 | Алюминий (только для алюминиевых расходомеров) | [11 empty] | -
|  | 5 | Нержавеющая сталь (все OM004~008 расходомеры и все модели из нержавеющей стали) | [11 empty] | -
|  | 6 | Спецобработка алюминиевых шестерен для жидкостей с высокой вязкостью | [13 empty] | 5940 | 6930 | 7370 | 9570 | 11000 | 13420 | 14740 | 15290 | 16170
|  | 7 | Спецобработка стальных шестерен для жидкостей с высокой вязкостью | [12 empty] | 9130 | 11550 | 11880 | 12155 | 14850 |  | 18150
Тип подшипников
|  |  | 1 | Керамика (стандартно с роторами из нержавеющей стали) | [10 empty] | -
|  |  | 4 | # Роликовые подшипники из закаленной стали (стандартно с алюминиевыми роторами) | [10 empty] | -
# подшипники по коду 4 подходят только для масел и топлив со смазывающими свойствами
Материал уплотнительных колец (O-ring)
|  |  |  | 1 |  | Витон (Viton) стандартно, -15~+120ºC | [8 empty] | -
|  |  |  | 2 |  | Этилен-пропиленовая резина EPR - только для кетонов | [8 empty] | -
|  |  |  | 3 |  | Витон с тефлоновым покрытием - для специальных применений | [8 empty] | 1430 | 1430 | 1573 | 1859 | 2145 | 2288 | 2288 | 2860 | 2860 | 3300 | 3300
|  |  |  | 4 |  | Нитрильный каучук Буна-Н (Buna-N), -65~+120ºC | [8 empty] | -
Рабочий диапазон температур
[5 empty] | - | 2 | 120ºC max. | [7 empty] | -
[6 empty] | 3 | 150ºC max. -выход только датчик Холла | [7 empty] | 1716
[5 empty] | - | 5 | * 120ºC max. ( со встроенными ребрами охлаждения ) | [7 empty] | 2717
Технологическое соединение
[7 empty] | 1 | Британская стандартная внутренняя резьба (BSP)* | [6 empty] | -
Муфта с тройной фиксацией на 1/2 " больше,чем проходной диаметр расходомера | [6 empty] | 2 | Нормальная внутренняя трубная резьба (NPT) | [6 empty] | -
[7 empty] | 3 | Гигиеническая муфта с тройной фиксацией | [8 empty] | 8470 | 8470 | 8910 | 10120 | 10120
[7 empty] | 4 | ANSI-150 RF фланцы | [8 empty] | 7040 | 7040 | 8580 | 10890 | 10890 | 10120 | 10120 | 11880 | 11880
[7 empty] | 5 | ANSI-300 RF фланцы | [8 empty] | 8580 | 8580 | 10450 | 12595 | 12595
[7 empty] | 6 | PN16 DIN фланцы | [8 empty] | 8580 | 8580 | 10450 | 12595 | 12595 | 14190 | 14190 | 15290 | 15290
[7 empty] | 7 | JIS фланцы 10 кг/см2 | [8 empty] | 8580 | 8580 | 10450 | 12595 | 12595 | 14190 | 14190 | 15290 | 15290
[7 empty] | 9 | Назначаемая покупателем | [6 empty] | определяется индивидуально после консультации с изготовителем
Кабельные вводы
исключительно для опций B2 и B3 | [7 empty] | 0 | 3~6mm кабельное уплотнение или без кабельного ввода | [5 empty] | -
[8 empty] | 1 | M20 x 1.5mm | [5 empty] | -
[8 empty] | 2 | 1/2 дюйма NPT-адаптер | [5 empty] | -
[8 empty] | 9 | кабельный ввод M20 x 1.5mm с трехметровым кабелем | [5 empty] | -
[10 empty] | Встроенные опции |  |  |  |  | Включенные электронные инструменты
[9 empty] | 00 | нет |  |  |  |  | -
| OM004 = 11200 имп/литр | [7 empty] | QP | Квадратурный импульс (2 NPN фазированных импульса) |  |  |  |  | 2442
| OM006 = 4200 имп/литр | [7 empty] | HR | Импульсный выход высокого разрешения на датчике Холла |  |  |  |  | 2442
|  |  |  | одобрено IECEX и ATEX |  |  |  |  | H1 | Взрывозащищенный ~ Выходная плата с HR опцией (имп. выход высокого разрешения на датчике Холла) |  |  |  |  | 8866
|  |  |  | одобрено IECEX и ATEX |  |  |  |  | E1 | Взрывозащищенный ~ Выходная плата |  |  |  |  | 6490
|  |  |  | одобрено IECEX и ATEX |  |  |  |  | Q1 | Взрывозащищенный - Выходная плата (с квадратурным импульсом) |  |  |  |  | 8932
| для инжекторных двигателей | [7 empty] | PF | Опция для подсчета пульсирующего потока (на датчике Холла) |  |  |  |  | 1287
|  |  |  | одобрено IECEX и ATEX |  |  |  |  | P1 | Взрывозащищенное Exd исполнение с опцией PF длч пульсирующего потока |  |  |  |  | 7590
| с масштабируемым импульсным выходом | [7 empty] | B2 | * BT11 сумматор с импульсным выходом |  |  |  |  | 9680
|  |  |  | одобрено IECEX и ATEX |  |  |  |  | B3 | * Искробезопасное исполнение BT11 с импульсным выходом |  |  |  |  | 11550
| масштабируемый выход, аварийные сигналы, токовый выход 4~20mA | [7 empty] | R2 | * RT12 сумматор расхода со всеми выходами |  |  |  |  | 22550
|  |  |  | одобрено IECEX и ATEX |  |  |  |  | R3 | * Искробезопасное исполнение RT12 со всеми выходами |  |  |  |  | 24420
| масштабируемые импульсы + задняя подсветка | [7 empty] | R4 | * RT40 сумматор расхода с большим LCD экраном |  |  |  |  | 18260
|  |  |  | 2 stage DC batcher & totaliser |  |  |  |  | E0 | * EB10 дозирующий контроллер |  |  |  |  | 23870
[9 empty] | FI | Аналоговый выход 4-20 mA с питанием от контура |  |  |  |  | 10010
[9 empty] | SB | Особые требования к конструкции |  |  |  |  | проконсультируйтесь с изготовителем
[12 empty] | Дополнительные опции к расходомеру | [5 empty] | Фильтр-воздухоудалитель
[10 empty] | 1 | Обратный клапан | [6 empty] | 6160 | 6160 | 6710 | 6710 | 7260 | 7260 | 7700 | 7700
[10 empty] | 2 | Алюминиевый фильтр-воздухоудалитель, соединенный с расходомером | [6 empty] | 50600 | 50600 | 51480 | 51480 | 63800 | 63800 | 74800 | 74800
[10 empty] | 3 | Опции 1 и 2 соединенные с расходомером | [6 empty] | 56760 | 56760 | 58190 | 58190 | 71060 | 71060 | 82500 | 82500
[10 empty] | 8 | Алюминиевый фильтр, соединенный с расходомером | [6 empty] | 28600 | 28600 | 29700 | 29700 | 42570 | 42570 | 53625 | 53625
Приблизительный брутто-вес для базовых исполнений
|  | Пример определения номера модели | [11 empty] | стальные расходомеры | 1.5 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 7 kg | 8.5 kg | 10.5 kg |  |  | -
OM025 | S | 5 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | R2 | 3 | - | RL |  | алюминиевые расходомеры | 0.8 kg | 0.8 kg | 2.2 kg | 3 kg | 5 kg | 5.5 kg | 8 kg | 16 kg | 20 kg | 23 kg | 26 kg
Направление потока для дополнительных опций к расходомеру
[11 empty] | - | RL | Поток справа налево (для опций 1~3)
[11 empty] | - | LR | Поток слева направо (для опций 1~3)
* Температурный код 5 используется со встроенным LCD instruments когда рабочая температура резко колеблется между 80ºC ~120ºC
*Нормальная внутренняя трубная резьба (NPT)

## ОМ с мех.регистраторами
ООО "Дарконт"
|  |  |  | Расходомеры с овальными шестернями серии ОМ с механическими регистраторами | [18 empty] | http://darkont.ru
|  |  |  | (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [18 empty] | http://trimec.ru
Размер
OM015 | 1/2 дюйм | [11 empty] | ( 15mm ) |  |  |  | 1~40 л/мин | 015
OM025 | 1 дюйм | [11 empty] | ( 25mm ) |  |  |  | 10~150 л/мин |  | 025
OM040 | 1 1/2 дюйма | [11 empty] | ( 40mm ) |  |  |  | 10~250 л/мин |  |  | 040
OM050 | 2 дюйма | [11 empty] | ( 50mm ) |  |  |  | 30~450 л/мин |  |  |  | 050
OM050 | 2 дюйма с расширенным диапазоном | [11 empty] | ( 50mm ) |  |  |  | 35~580 л/мин |  |  |  |  | 050E
OM080 | 3 дюйма | [11 empty] | ( 80mm ) |  |  |  | 35~750 л/мин | [5 empty] | 080
OM080 | 3 дюйма с расширенным диапазоном | [11 empty] | ( 80mm ) |  |  |  | 50~1000 л/мин | [6 empty] | 080E
OM100 | 4 дюйма | [11 empty] | ( 100mm ) |  |  |  | 75~1500 л/мин | [7 empty] | 100
OM100 | 4 дюйма с расширенным диапазоном | [11 empty] | ( 100mm ) |  |  |  | 150~2500 л/мин | [8 empty] | 100E
|  | Материал корпуса | [19 empty] | Базовая цена
| A | Алюминий | [15 empty] | 24420 | 29315 | 48950 | 70620 |  | 107030 |  | 177320
| E | Алюминиевая версия для расширенного диапазона (только для ОМ50Е,ОМ80Е, ОМ100Е) | [19 empty] | 90530 |  | 140800 |  | 250800
| S | Нержавеющая сталь 316L | [15 empty] | 43670 | 55550 | 87890 | 130900 |  | 236500
| D | Чугун (требуется консультация с изготовителем)
|  |  |  | Материал ротора | [17 empty] | Дополнительная наценка
|  | 0 |  | PPS (полифениленсульфид)
|  | 4 |  | Алюминий (только для алюминиевых расходомеров) | [13 empty] | -
|  | 5 |  | Нержавеющая сталь ( стандартно во всех моделях из нержавеющей стали) | [13 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | 6 |  | Спецобработка (keishi) зубцов алюминиевых роторов для жидкостей с высокой вязкостью | [13 empty] | 6160 | 6710 | 7150 | 9130 | 9130 | 12980 | 14300 | 14740 | 15290
|  | 7 |  | Спецобработка (keishi) зубцов стальных роторов для жидкостей с высокой вязкостью | [13 empty] | 11550 | 11880 | 11990 | 14410
Материал подшипника
|  |  |  | 1 | Керамика (стандартно для ротора из нержавеющей стали) | [12 empty] | -
|  |  |  | 4 | Роликовые подшипники из закаленной стали (только с алюминиевыми роторами) | [12 empty] | -
Материал уплотнительных колец (O-ring)
[5 empty] | 1 |  | Витон (Viton) стандартно, -15~+120ºC | [10 empty] | -
[5 empty] | 2 |  | Этилен-пропиленовая резина EPR - только для кетонов | [10 empty] | -
[5 empty] | 3 |  | Витон с тефлоновым покрытием - для специальных применений | [10 empty] | 1573 | 1859 | 2145 | 2288 | 2288 | 2860 | 2860 | 3300 | 3300
[5 empty] | 4 |  | Нитрильный каучук Буна-Н (Buna-N), -65~+120ºC | [10 empty] | -
Рабочий диапазон температур
[6 empty] | - | 2 |  | *120ºC максимально | [8 empty] | -
Технологические соединения
[9 empty] | 1 | Британская стандартная внутренняя резьба (BSP)* | [7 empty] | -
Муфта с тройной фиксацией на 1/2 " больше,чем проходной диаметр расходомера | [8 empty] | 2 | Нормальная внутренняя трубная резьба (NPT) | [7 empty] | -
[9 empty] | 3 | Гигиеническая муфта с тройной фиксацией | [7 empty] | 8470 | 8470 | 8910 | 10120 | 10120
[9 empty] | 4 | ANSI-150 RF фланцы | [7 empty] | 7007 | 7007 | 8580 | 10890 | 10890 | 10120 | 10120 | 11990 | 11990
[9 empty] | 5 | ANSI-300 RF фланцы | [7 empty] | 8580 | 8580 | 10450 | 12540 | 12540
[9 empty] | 6 | PN16 DIN фланцы | [7 empty] | 8580 | 8580 | 10450 | 12540 | 12540 | 14190 | 14190 | 15290 | 15290
[9 empty] | 7 | JIS фланцы 10 кг/см2 | [7 empty] | 8580 | 8580 | 10450 | 12540 | 12540 | 14190 | 14190 | 15290 | 15290
[9 empty] | 9 | Назначаемые покупателем | [7 empty] | определяется индивидуально после консультации с изготовителем
Кабельные вводы
[10 empty] | 0 | нет кабельных вводов | [6 empty] | -
Размерность сумматора
|  |  | OM015~025 |  |  |  |  | OM040~100 |  |  |  | Встроенные опции | [9 empty] | ( Механические регистраторы )
| 9999.9 литров |  |  |  |  | 99999 литров |  |  |  |  | M3 | 4 -х цифровой механический сумматор (литры) | [5 empty] | 6820
Регистраторы исполнения VR (Veeder Root) - все, включая 90° угловой переходник с согласующим устройством
[6 empty] | 999999 литров |  |  |  |  | V1 | 5-и цифровой VR7887 механический обнуляемый счетчик - литры | [6 empty] | 60775
[6 empty] | 999999 литров |  |  |  |  | V3 | 5-и цифровой VR7887 счетчик + 7888 принтер квитанций- литры | [6 empty] | 101200
[6 empty] | 999999 литров |  |  |  |  | V5 | 5-цифровой VR7887 счетчик+ 788901 счетчик-дозатор с предустановкой - литры | [6 empty] | 97900
[6 empty] | 999999 литров |  |  |  |  | V7 | 5-и цифровой VR7887 счетчик + 788901 предустановка + 7888 принтер - литры | [6 empty] | 164230
[11 empty] | SB | Особые требования к конструкции | [9 empty] | требуется консультация с изготовителем
[13 empty] | Дополнительные опции | [5 empty] | Фильтры-воздухоудалители
[12 empty] | 1 | Обратный дисковый клапан внутри входного фланца расходомера | [5 empty] | 6160 | 6160 | 6710 | 6710 | 7260 | 7260 | 7700 | 7700
[12 empty] | 2 | Алюминиевый фильтр-воздухоудалитель, соединенный с расходомером | [5 empty] | 50600 | 50600 | 51480 | 51480 | 63800 | 63800 | 74800 | 74800
[12 empty] | 3 | Опции 1 и 2 соединенные с расходомером | [5 empty] | 56760 | 56760 | 58190 | 58190 | 71060 | 71060 | 82500 | 82500
[12 empty] | 4 | Дисковый предохранительный клапан обратного давления внутрифланцевого исполнения + VR генератор импульсов | [5 empty] | 20460 | 20460 | 19100 | 19100 | 19600 | 19600 | 20000 | 20000
[12 empty] | 5 | фильтр-воздухоудалитель + VR генератор импульсов | [5 empty] | 59000 | 59000 | 65780 | 65780 | 78650 | 78650 | 90200 | 90200
[12 empty] | 6 | Дополнительные опции 1 и 2 (см. выше) + VR генератор импульсов | [5 empty] | 71060 | 71060 | 72490 | 72490 | 78650 | 78650 | 97350 | 97350
[12 empty] | 7 | VR квадратурный генератор импульсов (100 импульсов/оборот) | [5 empty] | 14630
[12 empty] | 8 | Алюминиевый фильтр соединенный с расходомером | [5 empty] | 28930 | 28930 | 29700 | 29700 | 42570 | 42570 | 53570 | 53570
Опциональный контрольный клапан (присоединенный)
[13 empty] | V | Механический контрольный клапан + соединительные устройства для монтажа на расходомер | [5 empty] | 45870 | 45100 | 49720 | 49720 | 49720 | 53570 | 53570
Приблизительный брутто вес (только для базовых исполнений)
Пример определения номера модели расходомера | [16 empty] | Стальные расходомеры | 2.5 kg | 7 kg | 8.5 kg | 10.5 kg |  |  | -
OM100 | S | 4 |  | 4 | 1 | - | 2 |  | 1 | 0 | M2 | 3 | V | - | RL |  | Алюминиевые расходомеры | 2.2 kg | 3 kg | 5 kg | 5.5 kg | 8 kg | 16 kg | 20 kg | 23 kg | 26 kg
Направление потока для смонтированных дополнительных опций
[15 empty] | RL | Поток справа налево ( для доп. опций 1~6 )
[15 empty] | LR | Поток слева направо ( для доп. опций 1~6 )
* Резьба BSP взаимозаменяема с резьбой отечественного стандарта ГОСТ 6357-81

## ЕМ
ООО "Дарконт"
[6 empty] | Расходомеры с овальными шестернями серии ЕМ и имп. выходами | [6 empty] | http://darkont.ru
[7 empty] | (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [5 empty] | http://trimec.ru
Размер
EM006 | 1/4 дюйма | [8 empty] | ( 6mm ) | 2~100 л/час |  | 006
EM008 | 3/8 дюйма | [8 empty] | ( 8mm ) | 15~550 л/час |  |  | 008
Материал корпуса
| A | Алюминий | [10 empty] | - | 11880
| S | Нержавеющая сталь 316L | [10 empty] | 12870 | 13750
|  |  | Материал ротора | [9 empty] | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА
|  | 5 | Нержавеющая сталь (все EM004~008 расходомеры и все модели из нержавеющей стали)
Тип подшипников
|  |  | 1 | Керамика (стандартно с роторами из нержавеющей стали)
Материал уплотнительных колец (O-ring)
|  |  |  | 1 |  | Витон (Viton) стандартно, -15~+120ºC
|  |  |  | 2 |  | Этилен-пропиленовая резина EPR - только для кетонов
|  |  |  | 3 |  | Витон с тефлоновым покрытием - для специальных применений | [6 empty] | 792 | 1023
|  |  |  | 4 |  | Нитрильный каучук Буна-Н (Buna-N), -65~+120ºC
Рабочий диапазон температур
[5 empty] | - | 2 | 120ºC max.
Технологическое соединение
[7 empty] | 1 | Британская стандартная внутренняя резьба (BSP) *
[7 empty] | 2 | Нормальная внутренняя трубная резьба (NPT)
[7 empty] | 9 | Назначаемая покупателем |  |  |  |  | определяется индивидуально после консультации с изготовителем
Кабельные вводы
[8 empty] | 0 | разъем в корпусе DIN c кабельным уплотнением 3-6 мм
[8 empty] | 1 | герметичная крышка с трехметровым кабелем
[8 empty] | 9 | разъем в корпусе DIN с трехметровым кабелем
Приблизительный брутто-вес для базовых исполнений
|  | Пример определения номера модели | [9 empty] | стальные расходомеры | 0.45 kg | 0.45 kg
ЕМ008 | S | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1
* Резьба BSP взаимозаменяема с резьбой отечественного стандарта ГОСТ 6357-81

## MP
ООО "Дарконт"
[7 empty] | Расходомеры МР - многоимпульсные расходомеры с вращающимся поршнем | [6 empty] | http://darkont.ru
[8 empty] | (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [5 empty] | http://trimec.ru
| Размер | расход л/мин
МР010 | 10 мм | 0,2~10 | корпус только из PVDF (поливинилиденфторид) | [8 empty] | МР010
МР015 | 15 мм | 0,2~10 | корпус только из алюминия или нержавеющей стали | [9 empty] | МР015
МР020 | 20 мм | 2~50 | корпус только из PVDF (поливинилиденфторид) | [10 empty] | МР020
МР025 | 25 мм | 2~50 | корпус только из алюминия или нержавеющей стали | [11 empty] | МР025
МР040 | 40 мм | 4~140 | корпус только из алюминия или нержавеющей стали | [12 empty] | МР040
МР050 | 50 мм | 12~330 | корпус только из алюминия или нержавеющей стали | [13 empty] | МР050
|  | Материал корпуса | [9 empty] | Базовая цена
| A | Алюминий | [10 empty] | 22550 |  | 30030 | 59400 | 73260
| S | Нержавеющая сталь 316SS | [10 empty] | 43340 |  | 53790 | 87780 | 119900
| H | Нержавеющая сталь 316SS для высокого давления (МР 015=350 bar, MP 025=200 bar, MP 040=250 bar) | [10 empty] | 60170 |  | 68090 | 99880
| P | UPVC (НПВХ) сверхкислотозащищенная серия (SAP)- для давления 5 bar (75 PSI, 40°C макс.) | [9 empty] | 41140 |  | 47520
Материал поршня | [11 empty] | Цена дополнительных опций
|  | 2 | PEEK (полиэфирэфиркетон) - поршень, опция для всех расходомеров -для температур до 150°C при корпусе PVDF -до 60°C | [8 empty] | 715 | 715 | 1650 | 1705 | 2585 | 3575
|  | 3 | PRTFE (тефлон) -стандартная комплектация для всех расходомеров (36% наполненный карбоном) - для температур до 120°C | [8 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­
Материал разделительной перегородки
|  |  | 1 | Керамика | [7 empty] | 2695 | 2695 | 3520 | 3520 | 5940 | 7810
|  |  | 2 | 316L нержавеющая сталь (стандартная комплектация для расходомеров со стальным и алюминиевым корпусом) | [7 empty] | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­
|  |  | 3 | UPVC - стандартная комплектация только для расходомеров с корпусом из UPVC | [7 empty] | ­ |  | ­
Материал уплотнительного кольца (O-ring)
|  |  |  | 1 | Витон (Viton) - стандартная комплектация | [6 empty] | ­
|  |  |  | 2 | EPR (этилен-пропиленовый каучук)-только для кетонов | [6 empty] | ­
|  |  |  | 3 | Витон в оболочке из тефлона -для специальных приложений | [6 empty] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1705 | 2420
|  |  |  | 4 | Буна -Н (нитрильная резина) - ­65°С ~ +125°С | [6 empty] | ­
Рабочий диапазон температур
[5 empty] | ­ | 1 | ­40°C ~ + 60°C |  |  |  |  | ­
[5 empty] | ­ | 2 | + 120°C максимум | [5 empty] | ­ |  | ­ | ­ | ­
[5 empty] | ­ | 3 | + 150°C максимум (PEEK-поршень и NPN выход на датчике Холла) | [5 empty] | 1800 |  | 2700 | 4030 | 4950
[5 empty] | ­ | 5 | * + 120°C максимум (при использовании охлаждающего радиатора) | [5 empty] | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500
[5 empty] | ­ | 6 | + 200°C максимум (корпус из нерж. стали, алюминиевый корпус, выход с магнитоиндуктивной катушки) | [5 empty] | 20540 |  | 21900 | 28000 | 36900
* - ACF охлаждающий радиатор используется с встроенным регистратором, если рабочая температура колеблется в диапазоне 80°C ~ 120°C
Способ технологического соединения
[7 empty] | 1 | Британская стандартная внутренняя резьба (BSP) * |  |  |  | ­
[7 empty] | 2 | Нормальная внутренняя трубная резьба (NPT) |  |  |  |  | ­ |  | ­ | ­ | ­
**-муфта с тройной фиксацией на 1/2" больше, чем размер расходомера | [6 empty] | 3 | ** - гигиенические соединительные муфты с тройной фиксацией |  |  |  |  | 7865 |  | 8470 | 8910 | 10230
[7 empty] | 4 | ANSI -150 RF фланцы |  |  |  |  | 10230 |  | 12320 | 13860 | 16280
[7 empty] | 5 | ANSI-300 RF фланцы |  |  |  |  | 11165 |  | 13585 | 15015 | 17325
[7 empty] | 6 | PN16 DIN фланцы |  |  |  |  | 11165 |  | 13585 | 15015 | 17325
[7 empty] | 7 | JIS 10 кг/см2 фланцы |  |  |  |  | 11165 |  | 13585 | 15015 | 17325
[7 empty] | 9 | назначаемое пользователем (см. опцию SB ниже) |  |  |  | необходима консультация изготовителя
Кабельные вводы
только для МР 010 и В2 или В3 опций (см. ниже) | [7 empty] | 0 | 3 ~ 6 мм кабельный уплотняющий переходник |  |  | ­
[8 empty] | 1 | М20х1,5мм |  |  |  | ­
[8 empty] | 2 | 1/2 дюймовый NPT |  |  |  | ­
Встроенные опции (не используется с МР010)
GRN - нейлон, армированный стеклом | [9 empty] | GRN - клеммная крышка (стандартно кроме SS -нержавеющей стали) |  |  | ­
[9 empty] | SS | Стальная крышка терминала |  |  | 3190
[9 empty] | QP | Квадратурный импульс (2 NPN фазированных выхода с открытым коллектором) |  |  | 2420
одобрено IECEX и ATEX | [8 empty] | E1 | Взрывозащищенное исполнение Exd [1] |  |  | 6490
одобрено IECEX и ATEX | [8 empty] | Q1 | Exd с QP (2 NPN фазированных выхода с открытым коллектором) [1] |  |  | 8910
с масштабируемым импульсным выходом | [8 empty] | B2 | ВТ11 двухстрочный сумматор с выходом [2] |  |  | 9680
одобрено IECEX и ATEX | [8 empty] | B3 | Искробезопасное исполнение BT11, в том числе выход [2] |  |  | 11550
масштабированный импульс, сигналы тревоги и токовый выход 4~20мА | [8 empty] | R2 | RT12 сумматор потока со всеми выходами [2] |  |  | 22550
одобрено IECEX и ATEX | [8 empty] | R3 | Искробезопасное исполнение RT12, со всеми выходами [2] |  |  | 24420
масштабированный импульс и подсветка фона дисплея | [8 empty] | R4 | RT40 сумматор потока с большим дисплеем и черным фоном |  |  | 18260
Двухступенчатый дозатор и сумматор с питанием = током | [8 empty] | E0 | EB10 Ecobatch одно- или двухступенчатый контроллер дозирования с питанием пост. током |  |  | 23870
[9 empty] | FI | Аналоговый выход 4-20мА с питанием от контура |  |  | 10010
[9 empty] | SB | Специальная конфигурация [3] |  |  | необходима консультация изготовителя
БРУТТО ВЕС (кг) (для комплектаций с резьбовым соединением)
[11 empty] | Расходомеры со стальным корпусом |  | 2.3 |  | 3.1 | 6.5 | 10
[11 empty] | Алюминиевый и PVC корпус | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.6 | 3.3 | 4.6
ПРИМЕР ВЫБОРА МОДЕЛИ
МР 015 | S | 3 | 2 | 1 | ­ | 2 | 1 | 1 | R2
Примечание |  | 1) | Взрывозащищенное исполнение Exd не используется с корпусом расходомеров из PVC
|  | 2) | Температурный код 5 обязателен со встроенными LCD - инструментами когда диапазон рабочих температур от 80°С до 120°С
* Резьба BSP взаимозаменяема с резьбой отечественного стандарта ГОСТ 6357-81

## турбинные ТР
ООО "Дарконт"
[10 empty] | Турбинные расходомеры серии TP | [7 empty] | http://darkont.ru
[5 empty] | (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [12 empty] | http://trimec.ru
Зависимость импульсного выхода от потока (номинальные значения)
|  |  | м3/час |  |  |  |  | милливольт |  | имп / литр |  | частота
TP010 | 1/2" | DN15 | 0,11-1,1 |  |  |  |  | 100 - 1000 |  | 4000 |  | 120 - 1200 |  | 10 | MEA010 | (номер запчасти для комплектующих измерительных инструментов)
TP012 | 3/4" | DN20 | 0,22-2,2 |  |  |  |  | 110 - 1100 |  | 1700 |  | 104 - 1040 |  | 12 | MEA012
TP015 | 3/4" | DN20 | 0,4-4,0 |  |  |  |  | 130 - 1300 |  | 1100 |  | 120 - 1200 |  | 15 | MEA015 | (см. ниже запчасти )
TP020 | 3/4" | DN20 | 0,8-8 |  |  |  |  | 100 - 1000 |  | 400 |  | 90 - 900 |  | 20 | MEA020
TP025 | 1" | DN25 | 1,6-16 |  |  |  |  | 90 - 900 |  | 180 |  | 80 - 800 |  |  | 025
TP040 | 1 1/2" | DN40 | 3,4-34 |  |  |  |  | 65 - 650 |  | 60 |  | 57 - 570 |  |  |  | 040
TP050 | 2" | DN50 | 6,8-68 |  |  |  |  | 50 - 500 |  | 24 |  | 45 - 450 |  |  |  |  | 050
TP080 | 3" | DN80 | 13,5-135 |  |  |  |  | 65 - 650 |  | 15 |  | 56 - 560 | [5 empty] | 080
TP100 | 4" | DN100 | 27-270 |  |  |  |  | 60 - 600 |  | 6.6 |  | 50 - 500 | [6 empty] | 100
TP150 | 6" | DN150 | 55-550 |  |  |  |  | 40 - 400 |  | 2.3 |  | 35 - 350 | [7 empty] | 150
TP200+ | 8~20" | DN200 - DN500 | необходима консультация изготовителя | [10 empty] | БАЗОВАЯ ЦЕНА
[14 empty] | 50160 | 52635 | 60390 | 66825 | 103785 | 132660 | 210100
Материал корпуса | [13 empty] | ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
| S | Нержавеющая сталь 316SS до 250 bar | [11 empty] | ­
| H | Нержавеющая сталь для высокого давления до 400 bar | [11 empty] | 30360 | 33825 | 43560
Способ технологического соединения
|  | 1 | Резьбовое отверстие с британской трубной резьбой BSP | [10 empty] | ­
|  | 2 | Резьбовое отверстие с метрической трубной резьбой NPT | [10 empty] | ­
|  | 3 | * соединительные муфты с тройной фиксацией (нержавеющая сталь 316SS) | [10 empty] | 12210 | 12760 | 14190 | 17325 | 28105
|  | 4 | ANSI - 150 RF фланцы | [10 empty] | 7590 | 8800 | 11385 | 15070 | 15675 | 18150 | 27060
|  | 5 | ANSI - 300 RF фланцы | [10 empty] | 9900 | 11550 | 14410 | 16500 | 18150 | 27500 | 40260
|  | 6 | PN10 DIN фланцы | [10 empty] | 9900 | 11550 | 14410 | 16500 | 18150 | 27500 | 40260
|  | 7 | PN15 DIN фланцы | [10 empty] | 9900 | 11550 | 14410 | 16500 | 18150 | 27500 | 40260
|  | 8 | PN25 DIN фланцы | [10 empty] | 11550 | 13695 | 16995 | 20625 | 28050 | 33990 | 47025
|  | 9 | назначаемый пользователем тип соединения (под кодом опции SB) | [10 empty] | необходима консультация изготовителя
* муфта с тройной фиксацией на 1/2" больше, чем размер расходомера
Материалы технологического соединения
|  |  | T | резьбовое отверстие в нержавеющей стали (как в материале корпуса) | [9 empty] | ­
|  |  | C | Фланцы из высокоуглеродистой стали | [13 empty] | -
|  |  | S | Технологические соединения из нержавеющей стали 316SS | [9 empty] | доступны для всех диаметров, для расчета стоимости используется к-т 1,88 от указанных выше цен (кроме муфт с тройной фиксацией)
Количество датчиков
|  |  |  | 1 | один | [8 empty] | ­
|  |  |  | 2 | два со смещением электрического сигнала 90° (для размеров от ТР100 и больше) | [8 empty] | не применяется |  |  |  |  | 14520
Исполнение датчиков
[5 empty] | ­ | 1 | MS (военный стиль) - соединитель | [6 empty] | ­
[5 empty] | ­ | 2 | FL ( не разделанный в разъем кабель) (применяется для встроенных опций) | [6 empty] | ­
Тип датчиков (для MS и FL, исключая отмеченные)
[7 empty] | 1 | Стандартный (120°С максим.) | [5 empty] | ­
[7 empty] | 2 | * герметизированный или высокотемпературный (до 240°С) | [5 empty] | 13530
[7 empty] | 3 | одобренный ATEX искробезопасный (120°С максим.) | [5 empty] | 6600
[7 empty] | 4 | с предусилением (65°С максим.) | [5 empty] | 8800
Линейность
[8 empty] | 1 | +/- 0,5% (стандартно) |  |  |  |  | ­
[8 empty] | 2 | +/-0,15% (автоматическая система применяется для размеров от ТР100 и больше) |  |  |  |  | не применяется |  |  |  |  | 66495 | 104610
Встроенные опции
[9 empty] | JB | клеммная коробка одобренная ATEX |  |  |  | 2640
[9 empty] | Ex |  |  |  |  | 19557 cталь ( 13515 алюминий)
[9 empty] | PA | Взрывозащищенный предусилитель Exd, одобренный ATEX |  |  |  | 22110
[9 empty] | F1 | Взрывозащищенный преобразователь F/I одобренный ATEX |  |  |  | 21306 (включая согласующий переходной комплект)
с масштабированным выходным импульсом | [8 empty] | B2 | BT11 двухстрочный сумматор с выходом - до 120°C макс. |  |  |  | 12826 (включая согласующий переходной комплект)
одобрено IECEX и ATEX | [8 empty] | B3 | I.S. Искробезопасный BT11включая выход [2] |  |  |  | 14946 (включая согласующий переходной комплект)
масштабированный импульс, сигналы тревоги и токовый выход 4~20мА | [8 empty] | R2 | RT12 сумматор расхода со всеми выходами [2] |  |  |  | 25600 (включая согласующий переходной комплект)
одобрено IECEX и ATEX | [8 empty] | R3 | I.S. Искробезопасный RT12 включая все выходы [2] |  |  |  | 27600 (включая согласующий переходной комплект)
масштабированный импульс и подсветка фона | [8 empty] | R4 | RT40 сумматор расхода с большим LCD дисплеем -120°С макс. |  |  |  | 21150 (включая согласующий переходной комплект)
[9 empty] | E0 | EB10 Ecobatch дозирующий контроллер с питанием по постоянному току - 120°С макс. |  |  |  | 27000 (включая согласующий переходной комплект)
[9 empty] | SB | Требуемая особая конфигурация |  |  |  | необходима консультация изготовителя
ПРИМЕР ВЫБОРА МОДЕЛИ
TP025 | S | 1 | T | 1 | ­ | 2 | 1 | 1 | R2 | S | S- добавляется для стойки, на которой устанавливаются изм. приборы и добавляет 4400 руб к цене опций B2, B3, R2, R3, R4 или E0
Запасные части | [13 empty] | см. выше | МЕА025 | МЕА040 | МЕА050 | МЕА080 | МЕА100 | МЕА150
Сборка из калиброванных измерительных элементов (ротор, ось, поддерживающие подшипники, стопорные кольца) | [13 empty] | 31020 | 32890 | 37290 | 42735 | 63525 | POA | POA
Стандартная магнитоиндуктивная катушка (до 120°С максим.) с штырьевым разъемом MS соединителя | [12 empty] | PC-802-MS | 8580
Стандартная катушка с неразделанным в разъем кабелем (до 120°С максим.) | [12 empty] | PC-802-FL | 8580
I.S. Искрозащищенный датчик на магнитоиндуктивной катушке (до 120°С максим.) с MS штырьевым разъемом | [12 empty] | PCI-802-MS | 15180
I.S. Искрозащищенный датчик на магнитоиндуктивной катушке (до 120°С максим.) с неразделанным кабелем | [12 empty] | PCI-802-FL | 15180
Датчик на магнитоиндуктивной катушке с предусиленным модулированным по току импульсом с MS разъемом (до 65°С) | [12 empty] | PUA-8700-MS | 17050
Герметизированный, высокотемпературный датчик на м-и катушке (до 240°С) с неразделанным кабелем | [12 empty] | PC-55-9G | 22000
Герметизированный, высокотемпературный датчик на м-и катушке (до 240°С) с FS штырьевым разъемом | [12 empty] | PC-55-8G | 22000

## Лопастные DP
ООО "Дарконт"
[9 empty] | Погружные лопастные расходомеры серии DP | [7 empty] | http://darkont.ru
[10 empty] | (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [6 empty] | http://trimec.ru
| DP490 | Диаметр трубы 40 ~ 900mm | [14 empty] | DP490
| DP525 | Диаметр трубы 50 ~ 2500 mm, подходит для врезки без остановки процесса (клапан не прилагается) | [15 empty] | DP525
[5 empty] | Материал корпуса | [11 empty] | Базовая цена
|  |  | S | 316 SS- Нержавеющая сталь | [12 empty] | 22660 | 26290
[7 empty] | Материал ротора и подшипников | [9 empty] | Дополнительная наценка
[5 empty] | 1 | Ротор из PEEK (полиэфирэфиркетон) с осью из нержавеющей стали 316 SS -200 град С | [10 empty] | 3135
[5 empty] | 2 | Ротор из PVDF (поливинилиденфторид) с осью из нержавеющей стали 316 SS - 100 град С ( стандартная комплектация ) | [10 empty] | -
Материал уплотнительного кольца (O-Ring)
[7 empty] | 1 | Витон (Viton) ( стандартно ) -15~+204ºC | [8 empty] | -
[7 empty] | 2 | Этилен -пропиленовая резина (EPR) - только для кетонов | [8 empty] | -
[7 empty] | 3 | Витон с тефлоновым покрытием - для специальных применений | [8 empty] | 2640
[7 empty] | 4 | Нитрильный каучук Буна-Н (Buna-N) -65~+125ºC | [8 empty] | -
Рабочий диапазон температур
[8 empty] | 5 | 100ºC стандартно, (85ºC максимально для немагнитного выхода 4 типа) | [7 empty] | -
[8 empty] | 2 | 125ºC - доступен с электрическими соединениями 5 и 6 типов | [7 empty] | 2145 | 3630
[8 empty] | 3 | 150ºC - только NPN выход ( доступен только с электрическим соединением 5 типа) | [7 empty] | 2145 | 3630
[8 empty] | 6 | 200ºC - доступен с выходом катушки 6 HT , только с электрическим соединением 5 | [7 empty] | 2145 | 3630
Технологическое соединение
[9 empty] | - | 1 | Британская стандартная трубная резьба (BSPT) наружная резьба - 1,5 дюйма ( 1½") для DP490, 2 дюйма ( 2") для DP525* | [5 empty] | -
[9 empty] | - | 2 | Нормальная трубная резьба (NPT) наружняя резьба 1,5 дюйма (1½") для DP490, 2 дюйма (2") для DP525 | [5 empty] | -
[9 empty] | - | 3 | 2-х дюймовая наружняя резьба (2") BSPT на DP490 | [5 empty] | 1155
[9 empty] | - | 4 | 2-х дюймовая наружняя резьба (2") NPT на DP490 | [5 empty] | 1155
Типы выходов
[11 empty] | 1 | NPN выход с открытым коллектором и импульсами по напряжению или геркон (стандартная комплектация) |  |  |  |  | -
[11 empty] | 2 | только NPN -выход с открытым коллектором (-ами) (для температурного кода 3 или опции QP- квадратурного выхода) |  |  |  |  | -
[11 empty] | 3 | Только геркон ( может использоваться с искробезопасным (I.S.) экраном или инструментом во взрывоопасных областях ) |  |  |  |  | -
[11 empty] | 4 | Немагнитный ротор с NPN- выходом ( для жидкостей с железистыми включениями , нужно питание) |  |  |  |  | 660
[11 empty] | 5 | Немагнитный ротор с выходом с искробезопасной (I.S.) распределительной коробки (для жидкостей с железистыми включениями, с автономным источником питания) |  |  |  |  | 13530
[11 empty] | 6 | Высокотемпературный 200ºC катушечный выход ( доступен только с электрическим соединением 5) |  |  |  |  | 21340
[11 empty] | 7 | Немагнитный ротор с катушечным выходом до 125ºC (для жидкостей с железистыми включениями, с автономным источником питания) |  |  |  |  | 6930
Электрические соединения
[12 empty] | 1 | Кабель 3 м (стандарт) |  |  |  | -
[12 empty] | 2 | Кабель 10м |  |  |  | 1980
[12 empty] | 3 | Кабель 20м |  |  |  | 4785
[12 empty] | 4 | Кабель 50м (большая длина -под заказ) |  |  |  | 13200
[12 empty] | 5 | Распределительная коробка или монтажный комплект (stem kit) |  |  |  | 5115 | 6270
[12 empty] | 6 | Stem kit (цена с включенными опциями B2, B3, R2, R3,E0) |  |  |  | 2145 | 2970
Включенные опции
[13 empty] | QP | Квадратурный импульсный выход(требуется PD2 для двунаправленного потока) |  |  | 2475
| С масштабируемым импульсным выходом | [11 empty] | B2 | FBT11 сумматор с двумя входами (с масштабируемым импульсным выходом) |  |  | 9680 | 9680
| одобрено IECEX и ATEX | [11 empty] | B3 | Искробезопасный FBT11 включая выход [2] |  |  | 11550 | 11550
| импульсный выход, аварийный сигнал и токовый выход 4~20mA | [11 empty] | R2 | FRT12 сумматор расхода со всеми выходами [2] |  |  | 22550 | 22550
| одобрено IECEX и ATEX | [11 empty] | R3 | I.S. искробезопасный FRT12 со всеми выходами [2] |  |  | 24420 | 24420
| масштабируемый импульс + задняя подсветка | [11 empty] | R4 | * FRT40-сумматор расхода с большим LCD монитором |  |  | 18260 | 18260
[13 empty] | E0 | Дозатор с питанием по постоянному току с двухступенчатым контроллером дозирования |  |  | 23870 | 23870
[13 empty] | FI | Аналоговый выход 4-2-мА с питанием от контура |  |  | 10120
[13 empty] | SB | Особые требования к конструкции [1] |  |  | определяется индивидуально
[5 empty] | Пример выбора номера модели | [11 empty] | Отгрузочный вес (брутто)
| DP490 |  | S |  | 2 |  | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | R2 |  |  | без опций | 1.6 kg | 2.5 kg
Наборы запасных частей для DP серии (для DP490 и DP525 ) | [14 empty] | Арт. No. | Цена | Арт. No. | Цена
Стандартные наборы | [14 empty] | Стандартный выход (двойной) |  | Только геркон
Ремкомплект ротора PVDF ( магнитный ротор и ось ) -подходит для температур до +100ºC | [14 empty] | 1524042 | 4455 |  | 4455
Ремкомплект ротора PEEK ( магнитный ротор и ось ) -подходит для всех температур от -60 до +200ºC | [14 empty] | 1524001 | 6600 | 1524002 | 6600
Ремкомплект измерительной головки (магнитный ротор, ось, литая головка, уплотнительные кольца и 3-метровый кабель ) | [14 empty] | 1502006 | 15180 | 1502007 | 15180
Немагнитные ремкомплекты | [14 empty] | Ремкомплект измерит. головки |  | Ремкомплект только ротора
Ремкомплекты для немагнитных измерений - NPN-выход с датчика Холла тип 4 ( ротор, ось, литая головка, упл. кольца и 3-м кабель) | [14 empty] | 1502008 | 16060 | 1524004 | 6600
Ремкомплекты для немагнитных измерений - искробезопасная магнитоиндуктивная катушка выход тип 5 (ротор, ось, литая головка, упл. кольца и гибкий выводной конец) | [14 empty] | 1502013 | 29260 | 1524004 | 6600
Ремкомплекты для немагнитных измерений - магнитоиндуктивная катушка выход тип 7 ( ротор, ось, литая головка, упл. кольца и гибкий выводной конец) | [14 empty] | 1502014 | 22275 | 1524004 | 6600
Ремкомплекты измерительной головки для высоких температур | [14 empty] | Стандартный выход (двойной) |  | Одиночный выход
125ºC ремкомплект ( ротор, ось, литая головка, упл. кольца, с тефлоновой смазкой ) | [14 empty] | 1502009 | 18645 | - | -
150ºC ремкомплект ( ротор, ось, литая головка, упл. кольца, с тефлоновой смазкой ) | [14 empty] | - | - | 1502010 | 18645
200ºC ремкомплект ( ротор, ось, литая головка, упл. кольца, с тефлоновой смазкой ) | [14 empty] | - | - | 1502011 | 27390
QP Ремкомплект для квадратурного выхода | [14 empty] | Ремкомплект измерит. головки |  | Ремкомплект только ротора
Ремкомплект для квадратурного выхода (ротор, ось, литая головка, уплотнительные кольца с 3 - метровым кабелем ) | [14 empty] | 1502012 | 22110 | 1524001 | 6600
* Резьба BSP взаимозаменяема с резьбой отечественного стандарта ГОСТ 6357-81

## фильтры
Фильтры
Размер
ST006 | 6mm ( 1/4" технологическое соединение) |  |  |  |  | ST006
ST008 | 8mm ( 3/8" технологическое соединение ) | [5 empty] | ST008
ST015 | 15mm ( 1/2" технологическое соединение) | [6 empty] | ST015
ST025 | 25mm ( 1" технологическое соединение) | [7 empty] | ST025
ST040 | 40mm ( 11/2" технологическое соединение) | [8 empty] | ST040
ST050 | 50mm ( 2" технологическое соединение ) | [9 empty] | ST050
|  | Материал | [5 empty] | БАЗОВАЯ ЦЕНА
| S | 316 корпус и сетка из нержавеющей стали тефлоновое уплотнение |  |  |  | 2904 | 2970 | 3685 | 5060 | 8910 | 12584
Размер ячеек сетки
|  | 1 | Номинальный размер ячейки - микрон |  |  | 75 | 75 | 150
|  |  |  | Технологические соединения |  |  | ЦЕНА ОПЦИЙ
|  |  | 1 | BSP - британская стандартная внутренняя резьба |  | -
|  |  | 2 | NPT - нормальная (американская) внутренняя трубная резьба |  | -
|  |  | 4 | ANSI 150 RF стальные фланцы |  | - | - | 13750 | 16610 | 18700 | 22110
|  |  | 5 | ANSI 300 RF sстальные фланцы |  | - | - | 15180 | 18370 | 20350 | 23430
|  |  | 9 | Тип соединения по заказу Покупателя |  | Определяется индивидуально после консультации с фабрикой
Пример определения номера модели
Вес брутто (резьбовое исполнение)
ST025 | S | 1 | 1 |  |  | 0.25 kg | 0.25 kg | 0.3 kg | 0.8 kg | 1.3 kg | 2 kg
Комплект фильтр+ воздухоудалитель
Размер
ES025 | 25mm ( 1" технологическое соединение) | [5 empty] | ES025
ES040 | 40mm ( 11/2" технологическое соединение ) | [6 empty] | ES040
ES050 | 50mm ( 2" технологическое соединение) | [7 empty] | ES050
ES080 | 80mm ( 3" технологическое соединение) | [8 empty] | ES080
ES100 | 100mm ( 4" технологическое соединение ) | [9 empty] | ES100
|  | Материал | [6 empty] | БАЗОВАЯ ЦЕНА (только расходомеры)
| A | Алюминиевый корпус, сетка из нержавеющей стали |  |  |  |  | 29700 | 31900 | 35200 | 40700 | 53900
Размер ячеек сетки
|  | 1 | Номинальный размер ячейки - микрон | [5 empty] | 180
|  |  |  | Технологические соединения |  |  |  |  | ЦЕНА ОПЦИЙ
|  |  | 1 | BSP - британская стандартная внутренняя резьба |  |  |  |  | -
|  |  | 2 | NPT - нормальная (американская) внутренняя трубная резьба |  |  |  |  | -
|  |  | 4 | ANSI 150 RF стальные фланцы |  |  | 7700 | 10120 | 13200 | 15070 | 17600
|  |  | 9 | Тип соединения по заказу Покупателя |  |  |  |  | Определяется индивидуально после консультации с фабрикой
Функциональные опции
|  |  |  | 1 | Только фильтр - без механизма воздухоудаления |  |  |  | -
|  |  |  | 2 | Фильтр, объединенный с воздухоудалителем |  |  |  | 30800
|  |  |  | 3 | Фильтр с воздухоудалителем и обратным клапаном |  | 38280 | 39380 | 40150 | 40700 | 41360
Пример определения номера модели
Вес брутто (резьбовое исполнение)
ES080 | A | 1 | 1 | 2 |  |  | 9.0 kg | 9.6 kg | 10 kg | 13 kg | 17.3 kg

## Регистраторы универсальные
ООО "Дарконт"
Регистрирующая аппаратура универсального монтажа | [13 empty] | http://darkont.ru
[6 empty] | (для монтажа на стену, поверхность, трубу, в панель или на расходомер) | [7 empty] | http://trimec.ru
(цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС)
Модель | Функции (все приборы имеют программную защиту PIN - кодом) | [12 empty] | Вес | Базовая цена
FBT11 | Сумматор с масштабируемым импульсным выходным сигналом | [12 empty] | 0.3 кг | 9680
FRT12 | Сумматор расхода с выходами: 4~20мА, масшт. импульсным, тревоги; двумя входами и IP68 GRN корпусом | [12 empty] | 0.4 кг | 22550
FRT40 | Сумматор расхода с 6-и зн. обнуляемым и 8-и зн. накопительным сумматором, отображаются расход и суммарный объем, масштабированный выходной импульс и LCD- дисплей с черным фоном, IP68 корпусом из сплава | [12 empty] | 0.5 кг | 18260
EB10 | Ecobatch-дозирующий контроллер с питанием по постоянному току, одно- или двухступенчатый | [12 empty] | 0.4 кг | 23870
Электрические аксессуары | [14 empty] | Цена доп. опций
|  | 0 | Кабельный уплотнитель питания (только для сумматора ВТ) | [11 empty] | -
|  | 1 | Кабельные вводы с резьбовым отверстием 3хМ20х1,5мм (герметизированные вводы сохраняют класс защиты IP66/67, когда не используются) | [11 empty] | -
|  | 2 | Кабельные вводы с резьбовым отверстием 3х1/2" (герметизированные вводы сохраняют класс защиты IP66/67, когда не используются) | [11 empty] | -
Тип входного сигнала
|  |  |  | D | Цифровой (импульс или частота) | [9 empty] | -
Питание
[6 empty] | 0 | Внутреннее (батарея) или стабилизированное 8~24 VDC | [7 empty] | -
Тип корпуса
[8 empty] | FM | Универсальный монтаж (полевой или в панель) | [5 empty] | -
[8 empty] | MM | Монтаж на расходомер (для серии ОМ заказывать только ММ-тип при встраивании в установленный расходомер) | [5 empty] | -
[8 empty] | EX | Exd взрывозащищенный алюминиевый корпус с внешними переключателями | [5 empty] | 33748
[8 empty] | ES | Exd взрывозащищенный стальной (316SS) корпус с внешними переключателями | [5 empty] | 49060
Электронные опции
[9 empty] | - | R | Релейный контрольный выход - плата интерфейса с двумя SPDT реле |  |  |  | 4004
[9 empty] | - | I | I.S. Искробезопасное Exia IIB T4 - одобренное IECEX & ATEX (не применяется с EB10 ) |  |  |  | 1870
[9 empty] | - | S | Синхронизирующий импульсный умножитель (SPM10) умножает входящие импульсы в 1-10 раз |  |  |  | 10450
Механические опции
Пример выбора модели | [11 empty] | P | Защита лицевой панели- только для RT20 ( 3мм прозрачная пластина из поликарбоната - особенно подходит для двигателей, работающих в шахтах) |  | 1144
BT11 |  | 0 |  | D |  | 0 |  | FM | - | R |  | P
FBT11 |  | 0 |  | D |  | 0 |  | FM | - | R |  | P
Кат. No. | Аксессуары для вышеупомянутых серий | [13 empty] | Цена
1522001 | К-т из нержавеющей стали для установки на стену | [13 empty] | 1144
1522002 | К-т из нерж. стали для установки на трубу 2" | [13 empty] | 1430
1502015 | К-т радиатора охлаждения для расходомеров со встроенными инструментами (для работы при 80-120°C) | [13 empty] | 3300
1319020 | Кабельный уплотнитель для серии ВТ (PG7, для кабелей Ø2.9~6.4mm) | [13 empty] | 110
1306061 | Защита лицевой панели RT40 ( 3mm прозрачная акриловая пластина- особенно подходит для двигателей, работающих в шахтах) | [13 empty] | 1144
1334002 | модульный конвертор напряжения 24В-12В | [13 empty] | 1870
Кат. No. | Запчасти для сумматора FBT с питанием от батарей | [13 empty] | Цена
1402015 | Корпус для монтажа на расходомеры серии ОМ | [13 empty] | 1144
1402021 | Универсальный корпус для полевого монтажа | [13 empty] | 572
1406014 | Крышка фальшпанели ( прозрачная ) | [13 empty] | 572
1406016 | фальшпанель & крышка фальшпанели ( без передней панели ) | [13 empty] | 1144
130803108 | Винт фальшпанели M3x16 ( набор 5 шт. ) | [13 empty] | 143
13030061 | Уплотнительные кольца винтов фальшпанели ( 5 шт.) | [13 empty] | 143
13030411 | Уплотнительные кольца фальшпанели (2 шт.) | [13 empty] | 143
1312007 | Неискробезопасная литиевая батарея ( можно использовать RS (No.596-602) или Farnell (код заказа 206-532) ) | [13 empty] | 616
1412028 | Искробезопасная упаковка литиевой батареи | [13 empty] | 1716
130803104 | Крепежный винт PC-платы M3x6 (3шт.) | [13 empty] | 616
1512011 | PC-плата для сумматора BT11 ( включая LCD & I.S. батарею ) | [13 empty] | 7700
Кат. No. | Запчасти сумматора расхода FRT и дозирующего контроллера FEB Ecobatch | [13 empty] | Цена
1402001 | Корпус для монтажа на расходомер серии ОМ с кабельными вводами 1/2" | [13 empty] | 1287
1402002 | Корпус для монтажа на расходомер серии ОМ с кабельными вводами М21 | [13 empty] | 1287
1402019 | Универсальный корпус для полевого монтажа с кабельными вводами 1/2" | [13 empty] | 858
1402020 | Универсальный корпус для полевого монтажа с кабельными вводами M21 | [13 empty] | 858
1406011 | Крышка фальшпанели ( прозрачная ) | [13 empty] | 520
1406015 | Фальшпанель & крышка фальшпанели ( без передней панели ) | [13 empty] | 1320
130804119 | Винт фальшпанели M4x25 ( 4 шт. ) | [13 empty] | 286
13030061 | Уплотнительные кольца винтов фальшпанели (4 шт.) | [13 empty] | 143
13030461 | Уплотнительное кольцо фальшпанели | [13 empty] | 143
1312007 | Неискробезопасная литиевая батарея ( можно использовать RS (No.596-602) или Farnell (код заказа 206-532) ) | [13 empty] | 616
1412028 | Искробезопасная упаковка литиевой батареи | [13 empty] | 1560
130803104 | Крепежный винт PC-платы M3x6 (4шт.) | [13 empty] | 616
1512004 | PC-плата для сумматора потока RT12 ( включая LCD & I.S. батарею ) | [13 empty] | 18920
1512005 | PC-плата для контроллера ЕВ ( включая LCD & I.S. батарею ) | [13 empty] | 19360
1412063 | Плата релейного контрольного выхода с двумя SPCO реле (контакты = N.O.: 10A, N.C.: 3A max.) | [13 empty] | 3861
Кат. No. | Общие монтажные запчасти для всех инструментов | [13 empty] | Цена
13030391 | OM уплотнительное кольцо счетчика (уплотнения между корпусом счетчика и корпусом расходомера серии OM ) | [13 empty] | 143
130804113 | Винт для монтажа на повехность - M4x7 саморезы (4шт. ) | [13 empty] | 143
130805104 | Установочные винты счетчика OM - M5x10 (4 шт. ) | [13 empty] | 286
130805116 | Установочные винты счетчика OM и охлаждающего радиатора M5x30 (4 шт. ) | [13 empty] | 286

## Регистраторы панельные
ООО "Дарконт"
Регистрирующая аппаратура для монтажа в панель DIN | [11 empty] | http://darkont.ru
(цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) | [11 empty] | http://trimec.ru
Модель | Функции (все приборы имеют программную защиту PIN - кодом) | [10 empty] | Вес | Базовая цена
FRT12 | Сумматор расхода постоянного (переменного) тока с выходами: 4~20мА, двумя входами и двумя реле аварийных выходных сигналов | [10 empty] | 0.8 кг | 31020
FEB10 | Ecobatch-дозирующий контроллер с питанием по постоянному (переменному) току, одно- или двухступенчатый с двумя реле управления | [10 empty] | 0.8 кг | 31020
Электрические аксессуары | [12 empty] | Цена доп. опций
|  | 0 | Задняя панеель с клеммной колодкой, DIP переключателями и регулируемым источником питания 8~24VDC | [9 empty] | -
Тип входного сигнала
|  |  |  | D | Цифровой (импульс или частота) | [7 empty] | -
Питание
[6 empty] | 1 | 110 В ~ ( также может работать от питания 8~24 VDC -по требованию) | [5 empty] | -
[6 empty] | 2 | 220В ~ ( также может работать от питания 8~24 VDC по требованию) | [5 empty] | -
Тип корпуса
[8 empty] | PM | Монтаж в DIN панель 96 х 96 перевод |  |  |  | -
[8 empty] | FE | Прибор установлен в IP66 универсальный корпус (включает в себя чехол с прозрачным окном) |  |  |  | 14014
Опции
[9 empty] | - | S | Прозрачная лицевая панель из силикона (герметичная крышка, поддерживающая чувствительность кнопок) |  | 1859
Пример выбора модели
FRT12 |  | 0 |  | D |  | 2 |  | PM | - | S
Кат. No. | Запасные части для панельных регистраторов | [11 empty] | Цена
1304002 | прозрачная лицевая панель из силикона (герметичная крышка, поддерживающая чувствительность кнопок) | [11 empty] | 1859
1312007 | Литиевая батарея (можно использовать батарею RS склад. номер №596-602 или Фамелл код заказа 206-532) | [11 empty] | 572
1312030 | Плата реле мощности | [11 empty] | 14872
1312042 | Комплект трубных гаек, удерживающих плату ЖК дисплея (6 шт.М3) | [11 empty] | 572
130803114 | Комплект винтов, удерживающих плату ЖК дисплея (3 шт. 3хМ3х12 мм) | [11 empty] | 143
1319027 | Сборка плоского кабеля на 16 контактов | [11 empty] | 429
1319028 | Сборка плоского кабеля на 5 контактов | [11 empty] | 429
1319032 | Заземляющий обжимной контакт (одна круглая кдемма М3) | [11 empty] | 33
1402038 | Комплект хомутов для панельного монтажа (комлект 2хМ4) | [11 empty] | 429
1502005 | Полный комплект DIN корпуса (корпус, передняя, задняя панели, винты и скобы) крышка не прилагается | [11 empty] | 2860
15002002 | Сборка задней панели (включая панель маркировочных бирок клемм) | [11 empty] | 572
1512004 | Процессорная плата для сумматора FRT12 (включая ЖК монитор и батарею) | [11 empty] | 17600
1512005 | Процессорная плата для дозирующего контроллера ЕВ (включая ЖК монитор и батарею) | [11 empty] | 19360
130802901 | Комплект винтов панели (комплект из 8 саморезов № 4) | [11 empty] | 308
130803110 | Винт заземления ( 1 шт. М3х6) | [11 empty] | 33
Кат. No. | Конвертор DC - DC и электронные модули импульсного интерфейса (для расходомеров с выходами на герконе и датчике Холла) | [11 empty] | Цена
PD2 | Импульсный дискриминатор (квадратурный импульсный вход -двухканальный выход NPN с открытым коллектором) | [11 empty] | 7480
FI-420 | Конвертор частота-ток (входной сигнал геркона или датчика Холла-4-20мА выход на максимальную нагрузку 600 Ом) | [11 empty] | 9867
SPM10 | Синхронизирующий импульсный умножитель (SPM10) умножает входящие импульсы в 1-10 раз | [11 empty] | 10450
1312046 | Миниатюрная плата конвертора NPN в PNP импульсного сигнала | [11 empty] | 1573
1334002 | Конвертор/изолятор 24В в 12В для расходомеров приборов. Используется для расходомеров на ДВС | [11 empty] | 1716

## счетчик импульсный СИД
ООО "Дарконт"
Счетчик импульсов Дарконт СИД-1 |  |  | http://darkont.ru
(цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) |  |  | http://trimec.ru
№ | Наименование, характеристики | Цена, руб. без НДС | Наличие
1. | Универсальный счетчик импульсов Дарконт СИД-1 в базовой версии | 6000 | да
Дополнительные опции
1. | Токовый выход | 1800 | да
2. | Встроенный GSM модем с антенной | 4900 | пока нет (01.12.12)
3. | Встроенный радиоканал с ответным внешним модулем для подключения к компьютеру по RS232 или USB. | 5800 | пока нет (01.12.12)
Дополнительное оборудование
1.1. | Кабель адаптер USB - RS232 | 800 | да
1.2. | Кабель адаптер USB – RS485 с гальванической развязкой | 1950 | пока нет
1.3. | Кабель адаптер USB – RS485 без гальванической развязки | 795 | пока нет
1.4. | Внешний фильтр питания от помех ФП-24 (для питания 24 Вольта) | 350 | пока нет
1.5. | Внешний фильтр питания от помех ФП-12 (для питания 12 Вольта) | 350 | пока нет
1.6. | Внешний GSM модем с антенной на DIN –рейку (для прием данных от счетчика) | 5300
1.7. | Стабилизированный блок питания +9В или +12В или +24В с питанием от сети ~220В на DIN-рейку. | 900 | да
1.8. | Стабилизированный блок питания +9В или +12В или +24В с питанием от нестабилизированного напряжения +9В -+36В | 2700 | пока нет
1.9. | Стабилизированный блок питания +9В или +12В или +24В с питанием от нестабилизированного напряжения +18В -+75В | 1900 | пока нет

## расходомеры Cowell
ООО "Дарконт"
Расходомеры с овальными шестернями Cowell |  | http://darkont.ru
(цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) |  | http://trimec.ru
№ п/п | Наименование, характеристики | Цена, руб. без НДС
1 | Расходомер JYM/L-1 (1-30 л/мин) с LCD дисплеем | 5200,0
2 | Расходомер JYM/P-1 (1-30 л/мин) с имп. выходом | 3800
3 | Расходомер OGM-A-25-P (20-200 л/мин) с импульсным выходом | 9740,0
4 | Расходомер OGM-A-25 (20-200 л/мин) с механическим регистратором | 10250,0
5 | Расходомер OGM-E-25 (20-200 л/мин) с электронным регистратором | 12700
6 | Расходомер OGM-A-40-P (25-250 л/мин) с импульсным выходом | 16450,0
7 | Расходомер ОGM-A-40 (25-250 л/мин) с механическим регистратором | 17250,0
8 | Расходомер OGM-A-50-P (30-300 л/мин) с импульсным выходом | 20600
9 | Расходомер OGM-A-50 (30-300 л/мин) с механическим регистратором | 21550

## клапаны Cowell
Электромагнитные клапаны (цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) http://darkont.ru
Модель | DN6 | DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150
2W латунь (резьбовое соединение) | 510 | 900 | 990 | 1260 | 1350 | 1890 | 2610 | 4500 | 5400
2W латунь (резьбовое соединение), взрывозащищенное исполнение | 2160 | 2250 | 2340 | 2610 | 2700 | 3240 | 2960 | 5850 | 6750
2W нерж. сталь (резьбовое соединение) |  |  |  | 1620 | 1800 | 2160 | 4410 | 5220 | 6050
2W нерж. сталь (фланцевое соединение) |  |  |  | 2970 | 3420 | 4680 | 6660 | 7650 | 8820 | 20580 | 22930 | 29800 | 57200 | 68700

## расходомеры серии LS
ООО "Дарконт"
Расходомеры с овальными шестернями Cowell |  | http://darkont.ru
(цены указаны в рублях со склада в Москве, без НДС) |  | http://trimec.ru
№ п/п | Наименование, характеристики | Цена, руб. без НДС
1 | Расходомер LS-04 LCD (1-80 л/час) с LCD дисплеем | 7340
2 | Расходомер LS-04 (1-80 л/час) с имп. выходом | 5900
3 | Расходомер LS-08 LCD (4-200 л/час) с LCD дисплеем | 8670
4 | Расходомер LS-08 (4-200 л/час) с имп. выходом | 7290
5
6